## Tracker_Calibration_04
Helium
x | luma | wavelength
1563.5 | 24.9181 | 358.3071
1564.5 | 25.1977 | 358.5837
1565.5 | 25.2845 | 358.8603
1566.5 | 25.6137 | 359.1369
1567.5 | 25.5471 | 359.4135
1568.5 | 26.4119 | 359.6901
1569.5 | 26.6041 | 359.9667
1570.5 | 27.4639 | 360.2433
1571.5 | 27.9494 | 360.5199
1572.5 | 28.1077 | 360.7965
1573.5 | 28.2291 | 361.0731
1574.5 | 28.2818 | 361.3497
1575.5 | 28.7225 | 361.6263
1576.5 | 28.6539 | 361.9029
1577.5 | 28.7291 | 362.1795
1578.5 | 28.6803 | 362.4561
1579.5 | 28.5984 | 362.7327
1580.5 | 28.339 | 363.0093
1581.5 | 28.2724 | 363.2859
1582.5 | 28.6143 | 363.5625
1583.5 | 28.6402 | 363.8391
1584.5 | 28.617 | 364.1157
1585.5 | 28.8549 | 364.3923
1586.5 | 29.0903 | 364.6689
1587.5 | 29.4309 | 364.9455
1588.5 | 29.6956 | 365.2221
1589.5 | 29.5626 | 365.4987
1590.5 | 29.6545 | 365.7753
1591.5 | 29.511 | 366.0519
1592.5 | 29.4483 | 366.3285
1593.5 | 29.5227 | 366.6051
1594.5 | 29.0336 | 366.8817
1595.5 | 29.0692 | 367.1583
1596.5 | 29.3427 | 367.4349
1597.5 | 29.4882 | 367.7115
1598.5 | 29.858 | 367.9881
1599.5 | 30.0335 | 368.2647
1600.5 | 30.5495 | 368.5413
1601.5 | 30.722 | 368.8179
1602.5 | 30.6858 | 369.0945
1603.5 | 31.0882 | 369.3711
1604.5 | 30.7257 | 369.6477
1605.5 | 30.386 | 369.9243
1606.5 | 30.477 | 370.2009
1607.5 | 30.4623 | 370.4775
1608.5 | 30.3561 | 370.7541
1609.5 | 29.7708 | 371.0307
1610.5 | 29.7444 | 371.3073
1611.5 | 30.0613 | 371.5839
1612.5 | 30.3521 | 371.8605
1613.5 | 30.3521 | 372.1371
1614.5 | 30.4897 | 372.4137
1615.5 | 30.8741 | 372.6903
1616.5 | 31.1333 | 372.9669
1617.5 | 30.9822 | 373.2435
1618.5 | 30.9506 | 373.5201
1619.5 | 31.0001 | 373.7967
1620.5 | 30.9663 | 374.0733
1621.5 | 30.9817 | 374.3499
1622.5 | 30.9093 | 374.6265
1623.5 | 30.4081 | 374.9031
1624.5 | 30.0764 | 375.1797
1625.5 | 30.3634 | 375.4563
1626.5 | 30.1392 | 375.7329
1627.5 | 29.7855 | 376.0095
1628.5 | 29.833 | 376.2861
1629.5 | 29.833 | 376.5627
1630.5 | 29.4512 | 376.8393
1631.5 | 29.3322 | 377.1159
1632.5 | 29.7634 | 377.3925
1633.5 | 29.6517 | 377.6691
1634.5 | 29.801 | 377.9457
1635.5 | 29.8406 | 378.2223
1636.5 | 29.315 | 378.4989
1637.5 | 28.9784 | 378.7755
1638.5 | 29.0578 | 379.0521
1639.5 | 29.417 | 379.3287
1640.5 | 28.7484 | 379.6053
1641.5 | 29.0623 | 379.8819
1642.5 | 28.9313 | 380.1585
1643.5 | 28.8221 | 380.4351
1644.5 | 28.7828 | 380.7117
1645.5 | 28.663 | 380.9883
1646.5 | 28.5352 | 381.2649
1647.5 | 28.2385 | 381.5415
1648.5 | 27.6594 | 381.8181
1649.5 | 27.4595 | 382.0947
1650.5 | 27.0824 | 382.3713
1651.5 | 27.1559 | 382.6479
1652.5 | 27.3877 | 382.9245
1653.5 | 26.8988 | 383.2011
1654.5 | 26.2282 | 383.4777
1655.5 | 25.9369 | 383.7543
1656.5 | 25.1783 | 384.0309
1657.5 | 24.9383 | 384.3075
1658.5 | 24.126 | 384.5841
1659.5 | 23.3534 | 384.8607
1660.5 | 23.442 | 385.1373
1661.5 | 23.4146 | 385.4139
1662.5 | 23.1766 | 385.6905
1663.5 | 23.1508 | 385.9671
1664.5 | 22.4949 | 386.2437
1665.5 | 22.4224 | 386.5203
1666.5 | 22.2252 | 386.7969
1667.5 | 22.0795 | 387.0735
1668.5 | 22.199 | 387.3501
1669.5 | 22.5291 | 387.6267
1670.5 | 22.5349 | 387.9033
1671.5 | 22.6352 | 388.1799
1672.5 | 22.5954 | 388.4565
1673.5 | 22.3625 | 388.7331
1674.5 | 22.4171 | 389.0097
1675.5 | 22.7745 | 389.2863
1676.5 | 22.8509 | 389.5629
1677.5 | 22.7198 | 389.8395
1678.5 | 22.7162 | 390.1161
1679.5 | 22.658 | 390.3927
1680.5 | 23.0289 | 390.6693
1681.5 | 23.1892 | 390.9459
1682.5 | 23.6785 | 391.2225
1683.5 | 23.9165 | 391.4991
1684.5 | 23.8633 | 391.7757
1685.5 | 24.3251 | 392.0523
1686.5 | 24.5979 | 392.3289
1687.5 | 25.0632 | 392.6055
1688.5 | 26.1564 | 392.8821
1689.5 | 26.047 | 393.1587
1690.5 | 26.7758 | 393.4353
1691.5 | 26.5246 | 393.7119
1692.5 | 27.3753 | 393.9885
1693.5 | 27.1717 | 394.2651
1694.5 | 28.3576 | 394.5417
1695.5 | 28.6056 | 394.8183
1696.5 | 28.8643 | 395.0949
1697.5 | 29.3101 | 395.3715
1698.5 | 30.0815 | 395.6481
1699.5 | 30.4932 | 395.9247
1700.5 | 30.7044 | 396.2013
1701.5 | 30.9688 | 396.4779
1702.5 | 31.7463 | 396.7545
1703.5 | 32.1305 | 397.0311
1704.5 | 33.7675 | 397.3077
1705.5 | 34.698 | 397.5843
1706.5 | 37.8511 | 397.8609
1707.5 | 40.3188 | 398.1375
1708.5 | 46.2094 | 398.4141
1709.5 | 48.8203 | 398.6907
1710.5 | 52.5975 | 398.9673
1711.5 | 53.0774 | 399.2439
1712.5 | 52.1846 | 399.5205
1713.5 | 51.6403 | 399.7971
1714.5 | 51.4129 | 400.0737
1715.5 | 50.4511 | 400.3503
1716.5 | 44.7565 | 400.6269
1717.5 | 41.8032 | 400.9035
1718.5 | 37.8354 | 401.1801
1719.5 | 36.7857 | 401.4567
1720.5 | 35.0937 | 401.7333
1721.5 | 34.6814 | 402.0099
1722.5 | 34.5422 | 402.2865
1723.5 | 34.6683 | 402.5631
1724.5 | 35.2178 | 402.8397
1725.5 | 35.3173 | 403.1163
1726.5 | 35.1601 | 403.3929
1727.5 | 35.0868 | 403.6695
1728.5 | 35.156 | 403.9461
1729.5 | 35.34 | 404.2227
1730.5 | 35.9539 | 404.4993
1731.5 | 36.4697 | 404.7759
1732.5 | 37.4529 | 405.0525
1733.5 | 38.3142 | 405.3291
1734.5 | 40.0883 | 405.6057
1735.5 | 41.1216 | 405.8823
1736.5 | 43.5055 | 406.1589
1737.5 | 44.0978 | 406.4355
1738.5 | 46.3736 | 406.7121
1739.5 | 46.894 | 406.9887
1740.5 | 49.5728 | 407.2653
1741.5 | 50.4798 | 407.5419
1742.5 | 53.7507 | 407.8185
1743.5 | 54.6649 | 408.0951
1744.5 | 56.9633 | 408.3717
1745.5 | 78.5258 | 408.6483
1746.5 | 131.6982 | 408.9249
1747.5 | 163.1244 | 409.2015
1748.5 | 197.242 | 409.4781
1749.5 | 217.3511 | 409.7547
1750.5 | 239.7195 | 410.0313
1751.5 | 247.4337 | 410.3079
1752.5 | 251.064 | 410.5845
1753.5 | 251.822 | 410.8611
1754.5 | 250.7499 | 411.1377
1755.5 | 246.7696 | 411.4143
1756.5 | 223.5124 | 411.6909
1757.5 | 180.6396 | 411.9675
1758.5 | 96.3482 | 412.2441
1759.5 | 53.4337 | 412.5207
1760.5 | 50.9137 | 412.7973
1761.5 | 52.0873 | 413.0739
1762.5 | 51.7065 | 413.3505
1763.5 | 52.0945 | 413.6271
1764.5 | 51.0965 | 413.9037
1765.5 | 50.7301 | 414.1803
1766.5 | 48.8383 | 414.4569
1767.5 | 48.3462 | 414.7335
1768.5 | 46.9522 | 415.0101
1769.5 | 46.2753 | 415.2867
1770.5 | 42.7343 | 415.5633
1771.5 | 41.483 | 415.8399
1772.5 | 38.5191 | 416.1165
1773.5 | 37.8098 | 416.3931
1774.5 | 36.03 | 416.6697
1775.5 | 35.4976 | 416.9463
1776.5 | 33.6941 | 417.2229
1777.5 | 33.0682 | 417.4995
1778.5 | 31.7339 | 417.7761
1779.5 | 31.1375 | 418.0527
1780.5 | 29.8091 | 418.3293
1781.5 | 29.3616 | 418.6059
1782.5 | 28.1837 | 418.8825
1783.5 | 27.4286 | 419.1591
1784.5 | 26.0337 | 419.4357
1785.5 | 25.293 | 419.7123
1786.5 | 24.448 | 419.9889
1787.5 | 24.2651 | 420.2655
1788.5 | 24.1712 | 420.5421
1789.5 | 24.0162 | 420.8187
1790.5 | 23.7892 | 421.0953
1791.5 | 23.6383 | 421.3719
1792.5 | 23.5064 | 421.6485
1793.5 | 23.497 | 421.9251
1794.5 | 23.4955 | 422.2017
1795.5 | 23.3989 | 422.4783
1796.5 | 22.9839 | 422.7549
1797.5 | 22.8809 | 423.0315
1798.5 | 22.7853 | 423.3081
1799.5 | 22.9226 | 423.5847
1800.5 | 22.759 | 423.8613
1801.5 | 22.8138 | 424.1379
1802.5 | 22.7812 | 424.4145
1803.5 | 22.785 | 424.6911
1804.5 | 22.6155 | 424.9677
1805.5 | 22.5286 | 425.2443
1806.5 | 22.3307 | 425.5209
1807.5 | 22.089 | 425.7975
1808.5 | 21.4962 | 426.0741
1809.5 | 21.3542 | 426.3507
1810.5 | 21.1819 | 426.6273
1811.5 | 21.0788 | 426.9039
1812.5 | 20.8254 | 427.1805
1813.5 | 20.7935 | 427.4571
1814.5 | 20.7888 | 427.7337
1815.5 | 20.8505 | 428.0103
1816.5 | 20.5948 | 428.2869
1817.5 | 20.5844 | 428.5635
1818.5 | 20.5777 | 428.8401
1819.5 | 20.5755 | 429.1167
1820.5 | 20.5632 | 429.3933
1821.5 | 20.5532 | 429.6699
1822.5 | 20.6036 | 429.9465
1823.5 | 20.6111 | 430.2231
1824.5 | 21.1699 | 430.4997
1825.5 | 21.2148 | 430.7763
1826.5 | 21.3367 | 431.0529
1827.5 | 21.338 | 431.3295
1828.5 | 21.4081 | 431.6061
1829.5 | 21.425 | 431.8827
1830.5 | 21.6151 | 432.1593
1831.5 | 21.6785 | 432.4359
1832.5 | 22.0868 | 432.7125
1833.5 | 22.0776 | 432.9891
1834.5 | 22.2578 | 433.2657
1835.5 | 22.3607 | 433.5423
1836.5 | 22.4966 | 433.8189
1837.5 | 22.4947 | 434.0955
1838.5 | 22.6647 | 434.3721
1839.5 | 22.8587 | 434.6487
1840.5 | 22.8472 | 434.9253
1841.5 | 22.9077 | 435.2019
1842.5 | 23.1403 | 435.4785
1843.5 | 23.3635 | 435.7551
1844.5 | 23.6524 | 436.0317
1845.5 | 23.5752 | 436.3083
1846.5 | 23.4347 | 436.5849
1847.5 | 23.3821 | 436.8615
1848.5 | 22.9862 | 437.1381
1849.5 | 22.7047 | 437.4147
1850.5 | 22.3297 | 437.6913
1851.5 | 22.2786 | 437.9679
1852.5 | 22.1077 | 438.2445
1853.5 | 21.7267 | 438.5211
1854.5 | 23.0399 | 438.7977
1855.5 | 24.4989 | 439.0743
1856.5 | 26.6966 | 439.3509
1857.5 | 26.9164 | 439.6275
1858.5 | 24.4787 | 439.9041
1859.5 | 53.491 | 440.1807
1860.5 | 130.5411 | 440.4573
1861.5 | 172.1338 | 440.7339
1862.5 | 201.6164 | 441.0105
1863.5 | 205.8871 | 441.2871
1864.5 | 203.6755 | 441.5637
1865.5 | 202.4671 | 441.8403
1866.5 | 204.5 | 442.1169
1867.5 | 204.4331 | 442.3935
1868.5 | 199.3973 | 442.6701
1869.5 | 180.8631 | 442.9467
1870.5 | 138.4387 | 443.2233
1871.5 | 103.1703 | 443.4999
1872.5 | 48.6599 | 443.7765
1873.5 | 29.5479 | 444.0531
1874.5 | 29.6185 | 444.3297
1875.5 | 31.2275 | 444.6063
1876.5 | 30.3926 | 444.8829
1877.5 | 32.1598 | 445.1595
1878.5 | 31.4308 | 445.4361
1879.5 | 29.1927 | 445.7127
1880.5 | 26.7223 | 445.9893
1881.5 | 25.4795 | 446.2659
1882.5 | 24.474 | 446.5425
1883.5 | 23.1071 | 446.8191
1884.5 | 21.9051 | 447.0957
1885.5 | 21.9432 | 447.3723
1886.5 | 22.3498 | 447.6489
1887.5 | 21.723 | 447.9255
1888.5 | 20.9688 | 448.2021
1889.5 | 20.4488 | 448.4787
1890.5 | 19.5255 | 448.7553
1891.5 | 18.7036 | 449.0319
1892.5 | 18.1217 | 449.3085
1893.5 | 17.9211 | 449.5851
1894.5 | 17.6942 | 449.8617
1895.5 | 17.4571 | 450.1383
1896.5 | 16.7971 | 450.4149
1897.5 | 16.9416 | 450.6915
1898.5 | 16.8943 | 450.9681
1899.5 | 17.1581 | 451.2447
1900.5 | 17.4107 | 451.5213
1901.5 | 17.4276 | 451.7979
1902.5 | 17.4338 | 452.0745
1903.5 | 16.9771 | 452.3511
1904.5 | 17.2691 | 452.6277
1905.5 | 17.3181 | 452.9043
1906.5 | 17.5137 | 453.1809
1907.5 | 17.4182 | 453.4575
1908.5 | 17.5297 | 453.7341
1909.5 | 17.7476 | 454.0107
1910.5 | 18.2179 | 454.2873
1911.5 | 17.779 | 454.5639
1912.5 | 17.7618 | 454.8405
1913.5 | 17.7519 | 455.1171
1914.5 | 18.2135 | 455.3937
1915.5 | 18.1936 | 455.6703
1916.5 | 18.8235 | 455.9469
1917.5 | 19.1786 | 456.2235
1918.5 | 19.164 | 456.5001
1919.5 | 19.3594 | 456.7767
1920.5 | 19.2204 | 457.0533
1921.5 | 19.4712 | 457.3299
1922.5 | 19.6444 | 457.6065
1923.5 | 19.4167 | 457.8831
1924.5 | 19.2369 | 458.1597
1925.5 | 19.2027 | 458.4363
1926.5 | 19.2432 | 458.7129
1927.5 | 19.5038 | 458.9895
1928.5 | 19.7688 | 459.2661
1929.5 | 20.5761 | 459.5427
1930.5 | 22.2823 | 459.8193
1931.5 | 23.3027 | 460.0959
1932.5 | 24.5074 | 460.3725
1933.5 | 26.3949 | 460.6491
1934.5 | 27.9425 | 460.9257
1935.5 | 28.8296 | 461.2023
1936.5 | 29.2972 | 461.4789
1937.5 | 29.7711 | 461.7555
1938.5 | 30.0454 | 462.0321
1939.5 | 30.7675 | 462.3087
1940.5 | 31.5145 | 462.5853
1941.5 | 31.3788 | 462.8619
1942.5 | 31.6869 | 463.1385
1943.5 | 31.3113 | 463.4151
1944.5 | 30.3642 | 463.6917
1945.5 | 30.6769 | 463.9683
1946.5 | 32.6346 | 464.2449
1947.5 | 34.0097 | 464.5215
1948.5 | 34.3817 | 464.7981
1949.5 | 36.7967 | 465.0747
1950.5 | 42.4958 | 465.3513
1951.5 | 47.687 | 465.6279
1952.5 | 52.1953 | 465.9045
1953.5 | 55.531 | 466.1811
1954.5 | 65.3024 | 466.4577
1955.5 | 74.4745 | 466.7343
1956.5 | 99.6974 | 467.0109
1957.5 | 125.2998 | 467.2875
1958.5 | 165.7359 | 467.5641
1959.5 | 189.5708 | 467.8407
1960.5 | 188.3767 | 468.1173
1961.5 | 192.6865 | 468.3939
1962.5 | 211.4128 | 468.6705
1963.5 | 217.8668 | 468.9471
1964.5 | 222.0712 | 469.2237
1965.5 | 222.0657 | 469.5003
1966.5 | 216.9609 | 469.7769
1967.5 | 209.4481 | 470.0535
1968.5 | 189.2475 | 470.3301
1969.5 | 188.5321 | 470.6067
1970.5 | 183.3159 | 470.8833
1971.5 | 162.1803 | 471.1599
1972.5 | 119.3953 | 471.4365
1973.5 | 90.581 | 471.7131
1974.5 | 70.0468 | 471.9897
1975.5 | 63.1046 | 472.2663
1976.5 | 53.0537 | 472.5429
1977.5 | 47.8954 | 472.8195
1978.5 | 47.6989 | 473.0961
1979.5 | 47.9727 | 473.3727
1980.5 | 44.6518 | 473.6493
1981.5 | 41.8862 | 473.9259
1982.5 | 41.9421 | 474.2025
1983.5 | 42.9419 | 474.4791
1984.5 | 43.9022 | 474.7557
1985.5 | 44.2059 | 475.0323
1986.5 | 46.214 | 475.3089
1987.5 | 47.2198 | 475.5855
1988.5 | 49.0516 | 475.8621
1989.5 | 51.0069 | 476.1387
1990.5 | 54.0351 | 476.4153
1991.5 | 59.4667 | 476.6919
1992.5 | 64.9287 | 476.9685
1993.5 | 67.3095 | 477.2451
1994.5 | 69.6854 | 477.5217
1995.5 | 74.1779 | 477.7983
1996.5 | 81.2859 | 478.0749
1997.5 | 87.2468 | 478.3515
1998.5 | 96.4998 | 478.6281
1999.5 | 110.3214 | 478.9047
2000.5 | 131.9558 | 479.1813
2001.5 | 147.5193 | 479.4579
2002.5 | 202.6262 | 479.7345
2003.5 | 213.4572 | 480.0111
2004.5 | 217.6844 | 480.2877
2005.5 | 221.1623 | 480.5643
2006.5 | 239.2626 | 480.8409
2007.5 | 245.3759 | 481.1175
2008.5 | 251.778 | 481.3941
2009.5 | 252.9583 | 481.6707
2010.5 | 253.0111 | 481.9473
2011.5 | 251.8962 | 482.2239
2012.5 | 247.1855 | 482.5005
2013.5 | 241.2194 | 482.7771
2014.5 | 221.722 | 483.0537
2015.5 | 210.6889 | 483.3303
2016.5 | 196.5425 | 483.6069
2017.5 | 174.6109 | 483.8835
2018.5 | 141.4793 | 484.1601
2019.5 | 134.4488 | 484.4367
2020.5 | 141.1392 | 484.7133
2021.5 | 158.4222 | 484.9899
2022.5 | 179.013 | 485.2665
2023.5 | 186.299 | 485.5431
2024.5 | 186.4108 | 485.8197
2025.5 | 185.8515 | 486.0963
2026.5 | 185.9508 | 486.3729
2027.5 | 185.2126 | 486.6495
2028.5 | 182.8967 | 486.9261
2029.5 | 166.3581 | 487.2027
2030.5 | 134.2204 | 487.4793
2031.5 | 108.1801 | 487.7559
2032.5 | 79.6747 | 488.0325
2033.5 | 69.4041 | 488.3091
2034.5 | 58.3511 | 488.5857
2035.5 | 49.529 | 488.8623
2036.5 | 40.3563 | 489.1389
2037.5 | 37.8445 | 489.4155
2038.5 | 38.9315 | 489.6921
2039.5 | 38.6371 | 489.9687
2040.5 | 36.2861 | 490.2453
2041.5 | 34.7593 | 490.5219
2042.5 | 33.4064 | 490.7985
2043.5 | 34.1295 | 491.0751
2044.5 | 34.4622 | 491.3517
2045.5 | 35.5175 | 491.6283
2046.5 | 37.0566 | 491.9049
2047.5 | 35.1961 | 492.1815
2048.5 | 35.0274 | 492.4581
2049.5 | 34.1255 | 492.7347
2050.5 | 31.786 | 493.0113
2051.5 | 28.2439 | 493.2879
2052.5 | 25.1744 | 493.5645
2053.5 | 22.5021 | 493.8411
2054.5 | 21.4113 | 494.1177
2055.5 | 21.0081 | 494.3943
2056.5 | 21.0939 | 494.6709
2057.5 | 20.0388 | 494.9475
2058.5 | 18.8927 | 495.2241
2059.5 | 18.3063 | 495.5007
2060.5 | 18.5479 | 495.7773
2061.5 | 18.9549 | 496.0539
2062.5 | 19.0648 | 496.3305
2063.5 | 18.7081 | 496.6071
2064.5 | 18.146 | 496.8837
2065.5 | 17.6665 | 497.1603
2066.5 | 17.3892 | 497.4369
2067.5 | 17.1133 | 497.7135
2068.5 | 16.5564 | 497.9901
2069.5 | 16.4384 | 498.2667
2070.5 | 16.4951 | 498.5433
2071.5 | 16.3223 | 498.8199
2072.5 | 16.1105 | 499.0965
2073.5 | 15.8764 | 499.3731
2074.5 | 15.6474 | 499.6497
2075.5 | 15.3306 | 499.9263
2076.5 | 14.8431 | 500.2029
2077.5 | 14.7045 | 500.4795
2078.5 | 14.6943 | 500.7561
2079.5 | 14.6304 | 501.0327
2080.5 | 14.4882 | 501.3093
2081.5 | 14.5448 | 501.5859
2082.5 | 14.6141 | 501.8625
2083.5 | 14.5547 | 502.1391
2084.5 | 14.4359 | 502.4157
2085.5 | 14.3468 | 502.6923
2086.5 | 14.155 | 502.9689
2087.5 | 13.9966 | 503.2455
2088.5 | 13.5429 | 503.5221
2089.5 | 13.6518 | 503.7987
2090.5 | 13.7364 | 504.0753
2091.5 | 13.4889 | 504.3519
2092.5 | 13.3534 | 504.6285
2093.5 | 13.2499 | 504.9051
2094.5 | 13.1113 | 505.1817
2095.5 | 13.0626 | 505.4583
2096.5 | 13.0546 | 505.7349
2097.5 | 13.1778 | 506.0115
2098.5 | 13.0082 | 506.2881
2099.5 | 12.9861 | 506.5647
2100.5 | 13.0663 | 506.8413
2101.5 | 12.997 | 507.1179
2102.5 | 13.0501 | 507.3945
2103.5 | 13.1095 | 507.6711
2104.5 | 12.8558 | 507.9477
2105.5 | 12.836 | 508.2243
2106.5 | 12.8122 | 508.5009
2107.5 | 12.6339 | 508.7775
2108.5 | 12.6367 | 509.0541
2109.5 | 12.8149 | 509.3307
2110.5 | 13.0142 | 509.6073
2111.5 | 12.6593 | 509.8839
2112.5 | 12.6875 | 510.1605
2113.5 | 12.5803 | 510.4371
2114.5 | 12.6937 | 510.7137
2115.5 | 12.808 | 510.9903
2116.5 | 12.6937 | 511.2669
2117.5 | 12.5605 | 511.5435
2118.5 | 12.6086 | 511.8201
2119.5 | 12.5888 | 512.0967
2120.5 | 12.7328 | 512.3733
2121.5 | 12.9605 | 512.6499
2122.5 | 13.0411 | 512.9265
2123.5 | 13.1302 | 513.2031
2124.5 | 13.3786 | 513.4797
2125.5 | 13.1014 | 513.7563
2126.5 | 12.8264 | 514.0329
2127.5 | 13.064 | 514.3095
2128.5 | 13.0123 | 514.5861
2129.5 | 12.9034 | 514.8627
2130.5 | 12.9034 | 515.1393
2131.5 | 13.0717 | 515.4159
2132.5 | 13.1815 | 515.6925
2133.5 | 13.0924 | 515.9691
2134.5 | 12.771 | 516.2457
2135.5 | 12.7908 | 516.5223
2136.5 | 12.8106 | 516.7989
2137.5 | 12.8601 | 517.0755
2138.5 | 12.9735 | 517.3521
2139.5 | 12.9042 | 517.6287
2140.5 | 12.9529 | 517.9053
2141.5 | 13.1113 | 518.1819
2142.5 | 12.9133 | 518.4585
2143.5 | 12.8327 | 518.7351
2144.5 | 12.5702 | 519.0117
2145.5 | 12.6161 | 519.2883
2146.5 | 12.6557 | 519.5649
2147.5 | 12.6215 | 519.8415
2148.5 | 12.6908 | 520.1181
2149.5 | 12.837 | 520.3947
2150.5 | 12.9685 | 520.6713
2151.5 | 13.0675 | 520.9479
2152.5 | 13.0333 | 521.2245
2153.5 | 13.1224 | 521.5011
2154.5 | 13.0135 | 521.7777
2155.5 | 12.9541 | 522.0543
2156.5 | 13.108 | 522.3309
2157.5 | 13.2169 | 522.6075
2158.5 | 13.3303 | 522.8841
2159.5 | 13.2313 | 523.1607
2160.5 | 13.3488 | 523.4373
2161.5 | 13.2695 | 523.7139
2162.5 | 13.2147 | 523.9905
2163.5 | 13.2147 | 524.2671
2164.5 | 13.2147 | 524.5437
2165.5 | 13.1057 | 524.8203
2166.5 | 13.1148 | 525.0969
2167.5 | 13.1445 | 525.3735
2168.5 | 12.7066 | 525.6501
2169.5 | 12.766 | 525.9267
2170.5 | 12.7425 | 526.2033
2171.5 | 12.792 | 526.4799
2172.5 | 12.8613 | 526.7565
2173.5 | 12.9703 | 527.0331
2174.5 | 13.198 | 527.3097
2175.5 | 13.6107 | 527.5863
2176.5 | 13.2108 | 527.8629
2177.5 | 13.3324 | 528.1395
2178.5 | 13.4954 | 528.4161
2179.5 | 13.6637 | 528.6927
2180.5 | 14.0741 | 528.9693
2181.5 | 14.3613 | 529.2459
2182.5 | 14.7194 | 529.5225
2183.5 | 15.0164 | 529.7991
2184.5 | 15.8023 | 530.0757
2185.5 | 15.9706 | 530.3523
2186.5 | 16.2874 | 530.6289
2187.5 | 16.8122 | 530.9055
2188.5 | 17.2775 | 531.1821
2189.5 | 17.2775 | 531.4587
2190.5 | 17.4161 | 531.7353
2191.5 | 17.832 | 532.0119
2192.5 | 18.1587 | 532.2885
2193.5 | 17.6537 | 532.5651
2194.5 | 17.3864 | 532.8417
2195.5 | 17.1983 | 533.1183
2196.5 | 17.1191 | 533.3949
2197.5 | 16.9805 | 533.6715
2198.5 | 16.624 | 533.9481
2199.5 | 16.7329 | 534.2247
2200.5 | 16.7231 | 534.5013
2201.5 | 16.4755 | 534.7779
2202.5 | 16.1983 | 535.0545
2203.5 | 16.1191 | 535.3311
2204.5 | 16.3072 | 535.6077
2205.5 | 16.4458 | 535.8843
2206.5 | 16.3072 | 536.1609
2207.5 | 15.9607 | 536.4375
2208.5 | 15.9548 | 536.7141
2209.5 | 15.9449 | 536.9907
2210.5 | 16.1528 | 537.2673
2211.5 | 16.0637 | 537.5439
2212.5 | 16.0637 | 537.8205
2213.5 | 15.9449 | 538.0971
2214.5 | 15.8756 | 538.3737
2215.5 | 15.9845 | 538.6503
2216.5 | 15.6314 | 538.9269
2217.5 | 15.5423 | 539.2035
2218.5 | 15.1417 | 539.4801
2219.5 | 14.7556 | 539.7567
2220.5 | 13.8744 | 540.0333
2221.5 | 13.3595 | 540.3099
2222.5 | 13.5971 | 540.5865
2223.5 | 13.2187 | 540.8631
2224.5 | 12.7562 | 541.1397
2225.5 | 12.7048 | 541.4163
2226.5 | 12.6486 | 541.6929
2227.5 | 12.7885 | 541.9695
2228.5 | 12.9694 | 542.2461
2229.5 | 13.0288 | 542.5227
2230.5 | 13.1349 | 542.7993
2231.5 | 13.4121 | 543.0759
2232.5 | 13.2635 | 543.3525
2233.5 | 13.2437 | 543.6291
2234.5 | 13.3671 | 543.9057
2235.5 | 13.377 | 544.1823
2236.5 | 13.4417 | 544.4589
2237.5 | 13.3526 | 544.7355
2238.5 | 13.4669 | 545.0121
2239.5 | 13.5956 | 545.2887
2240.5 | 13.8741 | 545.5653
2241.5 | 13.9137 | 545.8419
2242.5 | 13.8444 | 546.1185
2243.5 | 13.9236 | 546.3951
2244.5 | 14.3197 | 546.6717
2245.5 | 14.389 | 546.9483
2246.5 | 14.2051 | 547.2249
2247.5 | 14.0863 | 547.5015
2248.5 | 14.6533 | 547.7781
2249.5 | 15.1088 | 548.0547
2250.5 | 15.4949 | 548.3313
2251.5 | 15.9998 | 548.6079
2252.5 | 16.4652 | 548.8845
2253.5 | 17.3167 | 549.1611
2254.5 | 18.6929 | 549.4377
2255.5 | 19.5632 | 549.7143
2256.5 | 20.5826 | 549.9909
2257.5 | 21.2001 | 550.2675
2258.5 | 21.0979 | 550.5441
2259.5 | 21.1632 | 550.8207
2260.5 | 22.2191 | 551.0973
2261.5 | 24.3685 | 551.3739
2262.5 | 27.8558 | 551.6505
2263.5 | 30.9818 | 551.9271
2264.5 | 33.3407 | 552.2037
2265.5 | 35.508 | 552.4803
2266.5 | 45.6256 | 552.7569
2267.5 | 59.4439 | 553.0335
2268.5 | 74.3174 | 553.3101
2269.5 | 82.647 | 553.5867
2270.5 | 85.4268 | 553.8633
2271.5 | 78.6007 | 554.1399
2272.5 | 73.2821 | 554.4165
2273.5 | 71.1697 | 554.6931
2274.5 | 69.0314 | 554.9697
2275.5 | 66.0991 | 555.2463
2276.5 | 62.4078 | 555.5229
2277.5 | 59.1302 | 555.7995
2278.5 | 55.8783 | 556.0761
2279.5 | 53.5995 | 556.3527
2280.5 | 51.9502 | 556.6293
2281.5 | 50.1005 | 556.9059
2282.5 | 48.0451 | 557.1825
2283.5 | 46.7387 | 557.4591
2284.5 | 45.1383 | 557.7357
2285.5 | 43.7613 | 558.0123
2286.5 | 42.1283 | 558.2889
2287.5 | 41.8561 | 558.5655
2288.5 | 40.2306 | 558.8421
2289.5 | 38.9696 | 559.1187
2290.5 | 36.6613 | 559.3953
2291.5 | 34.7686 | 559.6719
2292.5 | 32.4596 | 559.9485
2293.5 | 29.7808 | 560.2251
2294.5 | 27.478 | 560.5017
2295.5 | 25.325 | 560.7783
2296.5 | 22.7916 | 561.0549
2297.5 | 22.1378 | 561.3315
2298.5 | 21.5543 | 561.6081
2299.5 | 21.3688 | 561.8847
2300.5 | 21.1465 | 562.1613
2301.5 | 21.0012 | 562.4379
2302.5 | 20.5575 | 562.7145
2303.5 | 20.0602 | 562.9911
2304.5 | 18.6455 | 563.2677
2305.5 | 18.1702 | 563.5443
2306.5 | 17.7374 | 563.8209
2307.5 | 17.6582 | 564.0975
2308.5 | 17.381 | 564.3741
2309.5 | 17.173 | 564.6507
2310.5 | 17.2796 | 564.9273
2311.5 | 17.4776 | 565.2039
2312.5 | 17.5606 | 565.4805
2313.5 | 17.4022 | 565.7571
2314.5 | 17.2992 | 566.0337
2315.5 | 17.2596 | 566.3103
2316.5 | 17.1804 | 566.5869
2317.5 | 17.2695 | 566.8635
2318.5 | 17.3982 | 567.1401
2319.5 | 17.418 | 567.4167
2320.5 | 17.3111 | 567.6933
2321.5 | 17.1923 | 567.9699
2322.5 | 16.7764 | 568.2465
2323.5 | 16.6972 | 568.5231
2324.5 | 16.915 | 568.7997
2325.5 | 17.014 | 569.0763
2326.5 | 17.3894 | 569.3529
2327.5 | 17.4388 | 569.6295
2328.5 | 17.3563 | 569.9061
2329.5 | 17.7622 | 570.1827
2330.5 | 18.2474 | 570.4593
2331.5 | 18.9305 | 570.7359
2332.5 | 19.4957 | 571.0125
2333.5 | 19.6442 | 571.2891
2334.5 | 20.1689 | 571.5657
2335.5 | 21.0022 | 571.8423
2336.5 | 21.9742 | 572.1189
2337.5 | 22.4907 | 572.3955
2338.5 | 23.499 | 572.6721
2339.5 | 25.191 | 572.9487
2340.5 | 26.305 | 573.2253
2341.5 | 27.934 | 573.5019
2342.5 | 29.8693 | 573.7785
2343.5 | 31.7876 | 574.0551
2344.5 | 34.2941 | 574.3317
2345.5 | 36.3425 | 574.6083
2346.5 | 39.4078 | 574.8849
2347.5 | 41.8289 | 575.1615
2348.5 | 45.9953 | 575.4381
2349.5 | 49.6611 | 575.7147
2350.5 | 54.0583 | 575.9913
2351.5 | 57.9058 | 576.2679
2352.5 | 63.9871 | 576.5445
2353.5 | 68.9793 | 576.8211
2354.5 | 72.9727 | 577.0977
2355.5 | 76.9188 | 577.3743
2356.5 | 81.8656 | 577.6509
2357.5 | 86.1934 | 577.9275
2358.5 | 95.3881 | 578.2041
2359.5 | 103.0669 | 578.4807
2360.5 | 117.114 | 578.7573
2361.5 | 126.1611 | 579.0339
2362.5 | 130.2738 | 579.3105
2363.5 | 130.4064 | 579.5871
2364.5 | 129.3801 | 579.8637
2365.5 | 126.3172 | 580.1403
2366.5 | 120.7341 | 580.4169
2367.5 | 114.6756 | 580.6935
2368.5 | 107.4546 | 580.9701
2369.5 | 102.0993 | 581.2467
2370.5 | 97.3305 | 581.5233
2371.5 | 94.0055 | 581.7999
2372.5 | 88.6326 | 582.0765
2373.5 | 84.1761 | 582.3531
2374.5 | 79.6152 | 582.6297
2375.5 | 76.8455 | 582.9063
2376.5 | 74.361 | 583.1829
2377.5 | 72.542 | 583.4595
2378.5 | 69.7133 | 583.7361
2379.5 | 67.5969 | 584.0127
2380.5 | 66.9914 | 584.2893
2381.5 | 66.8264 | 584.5659
2382.5 | 66.0462 | 584.8425
2383.5 | 65.7725 | 585.1191
2384.5 | 66.9663 | 585.3957
2385.5 | 68.351 | 585.6723
2386.5 | 69.0268 | 585.9489
2387.5 | 69.2908 | 586.2255
2388.5 | 69.9021 | 586.5021
2389.5 | 71.2617 | 586.7787
2390.5 | 73.9294 | 587.0553
2391.5 | 76.465 | 587.3319
2392.5 | 78.1703 | 587.6085
2393.5 | 81.5559 | 587.8851
2394.5 | 85.3855 | 588.1617
2395.5 | 89.2862 | 588.4383
2396.5 | 92.0795 | 588.7149
2397.5 | 95.5991 | 588.9915
2398.5 | 99.7564 | 589.2681
2399.5 | 103.4843 | 589.5447
2400.5 | 108.2279 | 589.8213
2401.5 | 112.1174 | 590.0979
2402.5 | 117.6614 | 590.3745
2403.5 | 125.6721 | 590.6511
2404.5 | 135.6291 | 590.9277
2405.5 | 143.2089 | 591.2043
2406.5 | 149.8095 | 591.4809
2407.5 | 160.2993 | 591.7575
2408.5 | 176.0034 | 592.0341
2409.5 | 186.111 | 592.3107
2410.5 | 212.0918 | 592.5873
2411.5 | 228.6512 | 592.8639
2412.5 | 236.5095 | 593.1405
2413.5 | 239.3199 | 593.4171
2414.5 | 240.7969 | 593.6937
2415.5 | 242.448 | 593.9703
2416.5 | 247.9325 | 594.2469
2417.5 | 249.8921 | 594.5235
2418.5 | 252.7038 | 594.8001
2419.5 | 253.3687 | 595.0767
2420.5 | 253.8885 | 595.3533
2421.5 | 254.0362 | 595.6299
2422.5 | 253.7176 | 595.9065
2423.5 | 253.785 | 596.1831
2424.5 | 253.7891 | 596.4597
2425.5 | 253.8588 | 596.7363
2426.5 | 253.8871 | 597.0129
2427.5 | 253.8963 | 597.2895
2428.5 | 254.0184 | 597.5661
2429.5 | 254.0283 | 597.8427
2430.5 | 253.8484 | 598.1193
2431.5 | 253.5558 | 598.3959
2432.5 | 252.84 | 598.6725
2433.5 | 250.9386 | 598.9491
2434.5 | 244.1843 | 599.2257
2435.5 | 240.5592 | 599.5023
2436.5 | 225.1266 | 599.7789
2437.5 | 211.136 | 600.0555
2438.5 | 196.8957 | 600.3321
2439.5 | 192.0039 | 600.6087
2440.5 | 187.4861 | 600.8853
2441.5 | 184.5416 | 601.1619
2442.5 | 179.0616 | 601.4385
2443.5 | 174.3712 | 601.7151
2444.5 | 168.817 | 601.9917
2445.5 | 164.2072 | 602.2683
2446.5 | 159.0567 | 602.5449
2447.5 | 152.9604 | 602.8215
2448.5 | 140.6724 | 603.0981
2449.5 | 128.6499 | 603.3747
2450.5 | 119.4217 | 603.6513
2451.5 | 112.0922 | 603.9279
2452.5 | 105.5482 | 604.2045
2453.5 | 100.9264 | 604.4811
2454.5 | 96.8243 | 604.7577
2455.5 | 91.9985 | 605.0343
2456.5 | 86.2982 | 605.3109
2457.5 | 80.8689 | 605.5875
2458.5 | 77.467 | 605.8641
2459.5 | 74.5462 | 606.1407
2460.5 | 71.0185 | 606.4173
2461.5 | 67.5958 | 606.6939
2462.5 | 65.3079 | 606.9705
2463.5 | 63.8718 | 607.2471
2464.5 | 63.033 | 607.5237
2465.5 | 61.2307 | 607.8003
2466.5 | 59.7041 | 608.0769
2467.5 | 58.6472 | 608.3535
2468.5 | 57.6338 | 608.6301
2469.5 | 56.4853 | 608.9067
2470.5 | 54.7511 | 609.1833
2471.5 | 53.2292 | 609.4599
2472.5 | 51.7692 | 609.7365
2473.5 | 49.5604 | 610.0131
2474.5 | 47.3957 | 610.2897
2475.5 | 45.9341 | 610.5663
2476.5 | 44.5376 | 610.8429
2477.5 | 43.619 | 611.1195
2478.5 | 42.8394 | 611.3961
2479.5 | 41.3591 | 611.6727
2480.5 | 40.0132 | 611.9493
2481.5 | 39.0371 | 612.2259
2482.5 | 37.4713 | 612.5025
2483.5 | 36.4956 | 612.7791
2484.5 | 35.8498 | 613.0557
2485.5 | 34.8415 | 613.3323
2486.5 | 33.8792 | 613.6089
2487.5 | 33.2574 | 613.8855
2488.5 | 32.1989 | 614.1621
2489.5 | 30.9685 | 614.4387
2490.5 | 30.3921 | 614.7153
2491.5 | 30.1219 | 614.9919
2492.5 | 29.6927 | 615.2685
2493.5 | 28.9878 | 615.5451
2494.5 | 28.2702 | 615.8217
2495.5 | 28.4865 | 616.0983
2496.5 | 28.0497 | 616.3749
2497.5 | 28.0871 | 616.6515
2498.5 | 27.2267 | 616.9281
2499.5 | 26.8828 | 617.2047
2500.5 | 26.5086 | 617.4813
2501.5 | 25.6534 | 617.7579
2502.5 | 25.2888 | 618.0345
2503.5 | 25.2954 | 618.3111
2504.5 | 24.9559 | 618.5877
2505.5 | 24.5014 | 618.8643
2506.5 | 23.882 | 619.1409
2507.5 | 23.6047 | 619.4175
2508.5 | 23.7274 | 619.6941
2509.5 | 23.5987 | 619.9707
2510.5 | 23.2964 | 620.2473
2511.5 | 23.0402 | 620.5239
2512.5 | 22.3796 | 620.8005
2513.5 | 22.4617 | 621.0771
2514.5 | 22.1654 | 621.3537
2515.5 | 21.9473 | 621.6303
2516.5 | 22.0169 | 621.9069
2517.5 | 22.1087 | 622.1835
2518.5 | 21.7765 | 622.4601
2519.5 | 21.513 | 622.7367
2520.5 | 20.9736 | 623.0133
2521.5 | 21.1295 | 623.2899
2522.5 | 20.8981 | 623.5665
2523.5 | 20.7195 | 623.8431
2524.5 | 20.9202 | 624.1197
2525.5 | 20.9099 | 624.3963
2526.5 | 20.6195 | 624.6729
2527.5 | 20.2216 | 624.9495
2528.5 | 20.3419 | 625.2261
2529.5 | 20.235 | 625.5027
2530.5 | 19.9721 | 625.7793
2531.5 | 19.7146 | 626.0559
2532.5 | 19.7998 | 626.3325
2533.5 | 19.8365 | 626.6091
2534.5 | 19.591 | 626.8857
2535.5 | 19.4336 | 627.1623
2536.5 | 19.6736 | 627.4389
2537.5 | 19.2055 | 627.7155
2538.5 | 19.1212 | 627.9921
2539.5 | 19.2355 | 628.2687
2540.5 | 19.1265 | 628.5453
2541.5 | 19.1661 | 628.8219
2542.5 | 19.1625 | 629.0985
2543.5 | 18.8671 | 629.3751
2544.5 | 18.8195 | 629.6517
2545.5 | 18.6379 | 629.9283
2546.5 | 18.4072 | 630.2049
2547.5 | 18.2528 | 630.4815
2548.5 | 18.2858 | 630.7581
2549.5 | 18.3096 | 631.0347
2550.5 | 17.9914 | 631.3113
2551.5 | 17.7547 | 631.5879
2552.5 | 17.9056 | 631.8645
2553.5 | 18.231 | 632.1411
2554.5 | 18.1837 | 632.4177
2555.5 | 17.9461 | 632.6943
2556.5 | 17.9128 | 632.9709
2557.5 | 17.5926 | 633.2475
2558.5 | 17.8287 | 633.5241
2559.5 | 17.4666 | 633.8007
2560.5 | 17.782 | 634.0773
2561.5 | 17.7082 | 634.3539
2562.5 | 17.8709 | 634.6305
2563.5 | 17.7323 | 634.9071
2564.5 | 17.3716 | 635.1837
2565.5 | 17.3221 | 635.4603
2566.5 | 17.4384 | 635.7369
2567.5 | 17.3619 | 636.0135
2568.5 | 17.1486 | 636.2901
2569.5 | 16.9406 | 636.5667
2570.5 | 16.9867 | 636.8433
2571.5 | 17.2173 | 637.1199
2572.5 | 17.334 | 637.3965
2573.5 | 17.3758 | 637.6731
2574.5 | 17.2429 | 637.9497
2575.5 | 17.0156 | 638.2263
2576.5 | 16.9449 | 638.5029
2577.5 | 16.8127 | 638.7795
2578.5 | 16.648 | 639.0561
2579.5 | 16.5047 | 639.3327
2580.5 | 16.3884 | 639.6093
2581.5 | 16.3157 | 639.8859
2582.5 | 16.2927 | 640.1625
2583.5 | 16.3144 | 640.4391
2584.5 | 15.5321 | 640.7157
2585.5 | 15.3031 | 640.9923
2586.5 | 15.3812 | 641.2689
2587.5 | 15.6028 | 641.5455
2588.5 | 15.5805 | 641.8221
2589.5 | 15.2485 | 642.0987
2590.5 | 15.0498 | 642.3753
2591.5 | 15.0266 | 642.6519
2592.5 | 14.8572 | 642.9285
2593.5 | 15.1495 | 643.2051
2594.5 | 15.3718 | 643.4817
2595.5 | 15.2203 | 643.7583
2596.5 | 14.9781 | 644.0349
2597.5 | 15.0411 | 644.3115
2598.5 | 15.0992 | 644.5881
2599.5 | 14.9813 | 644.8647
2600.5 | 14.3384 | 645.1413
2601.5 | 14.2123 | 645.4179
2602.5 | 14.359 | 645.6945
2603.5 | 14.524 | 645.9711
2604.5 | 14.5871 | 646.2477
2605.5 | 14.321 | 646.5243
2606.5 | 14.2544 | 646.8009
2607.5 | 14.4431 | 647.0775
2608.5 | 14.3096 | 647.3541
2609.5 | 14.2032 | 647.6307
2610.5 | 14.1349 | 647.9073
2611.5 | 14.1873 | 648.1839
2612.5 | 14.1385 | 648.4605
2613.5 | 14.0591 | 648.7371
2614.5 | 13.7981 | 649.0137
2615.5 | 13.7409 | 649.2903
2616.5 | 13.7301 | 649.5669
2617.5 | 13.5834 | 649.8435
2618.5 | 13.7115 | 650.1201
2619.5 | 13.9715 | 650.3967
2620.5 | 13.9316 | 650.6733
2621.5 | 13.8156 | 650.9499
2622.5 | 13.6306 | 651.2265
2623.5 | 13.5388 | 651.5031
2624.5 | 13.2748 | 651.7797
2625.5 | 13.3523 | 652.0563
2626.5 | 13.3083 | 652.3329
2627.5 | 13.1724 | 652.6095
2628.5 | 13.0874 | 652.8861
2629.5 | 13.0728 | 653.1627
2630.5 | 12.91 | 653.4393
2631.5 | 12.9904 | 653.7159
2632.5 | 13.2472 | 653.9925
2633.5 | 12.9898 | 654.2691
2634.5 | 12.8431 | 654.5457
2635.5 | 12.7737 | 654.8223
2636.5 | 12.6934 | 655.0989
2637.5 | 12.4498 | 655.3755
2638.5 | 12.3328 | 655.6521
2639.5 | 12.3123 | 655.9287
2640.5 | 12.6099 | 656.2053
2641.5 | 12.6329 | 656.4819
2642.5 | 12.4177 | 656.7585
2643.5 | 12.1858 | 657.0351
2644.5 | 12.3083 | 657.3117
2645.5 | 12.3239 | 657.5883
2646.5 | 12.019 | 657.8649
2647.5 | 12.0784 | 658.1415
2648.5 | 11.9957 | 658.4181
2649.5 | 11.9957 | 658.6947
2650.5 | 11.9096 | 658.9713
2651.5 | 11.672 | 659.2479
2652.5 | 11.2976 | 659.5245
2653.5 | 11.1392 | 659.8011
2654.5 | 11.2157 | 660.0777
2655.5 | 11.4166 | 660.3543
2656.5 | 11.4362 | 660.6309
2657.5 | 11.4195 | 660.9075
2658.5 | 11.4459 | 661.1841
2659.5 | 11.6735 | 661.4607
2660.5 | 11.9133 | 661.7373
2661.5 | 11.9528 | 662.0139
2662.5 | 11.8817 | 662.2905
2663.5 | 11.7629 | 662.5671
2664.5 | 11.6626 | 662.8437
2665.5 | 11.7062 | 663.1203
2666.5 | 11.5089 | 663.3969
2667.5 | 11.6614 | 663.6735
2668.5 | 11.7309 | 663.9501
2669.5 | 11.6715 | 664.2267
2670.5 | 11.8533 | 664.5033
2671.5 | 11.9047 | 664.7799
2672.5 | 12.2304 | 665.0565
2673.5 | 12.288 | 665.3331
2674.5 | 12.1639 | 665.6097
2675.5 | 12.1706 | 665.8863
2676.5 | 12.3551 | 666.1629
2677.5 | 12.2967 | 666.4395
2678.5 | 12.3441 | 666.7161
2679.5 | 12.453 | 666.9927
2680.5 | 12.4953 | 667.2693
2681.5 | 12.6735 | 667.5459
2682.5 | 12.554 | 667.8225
2683.5 | 12.4221 | 668.0991
2684.5 | 12.5445 | 668.3757
2685.5 | 12.5839 | 668.6523
2686.5 | 12.1088 | 668.9289
2687.5 | 11.9054 | 669.2055
2688.5 | 11.8888 | 669.4821
2689.5 | 11.845 | 669.7587
2690.5 | 12.1226 | 670.0353
2691.5 | 12.1622 | 670.3119
2692.5 | 11.9984 | 670.5885
2693.5 | 12.0281 | 670.8651
2694.5 | 11.9089 | 671.1417
2695.5 | 11.8891 | 671.4183
2696.5 | 11.8669 | 671.6949
2697.5 | 11.8768 | 671.9715
2698.5 | 11.7634 | 672.2481
2699.5 | 11.8921 | 672.5247
2700.5 | 12.021 | 672.8013
2701.5 | 12.1101 | 673.0779
2702.5 | 12.219 | 673.3545
2703.5 | 12.2145 | 673.6311
2704.5 | 12.0909 | 673.9077
2705.5 | 12.0124 | 674.1843
2706.5 | 12.0841 | 674.4609
2707.5 | 12.0471 | 674.7375
2708.5 | 12.0444 | 675.0141
2709.5 | 12.0246 | 675.2907
2710.5 | 11.8916 | 675.5673
2711.5 | 11.8489 | 675.8439
2712.5 | 12.0811 | 676.1205
2713.5 | 11.9591 | 676.3971
2714.5 | 11.8855 | 676.6737
2715.5 | 11.6662 | 676.9503
2716.5 | 11.6481 | 677.2269
2717.5 | 11.7922 | 677.5035
2718.5 | 11.6939 | 677.7801
2719.5 | 11.5711 | 678.0567
2720.5 | 11.5538 | 678.3333
2721.5 | 11.5475 | 678.6099
2722.5 | 11.4341 | 678.8865
2723.5 | 11.1469 | 679.1631
2724.5 | 11.2223 | 679.4397
2725.5 | 11.5491 | 679.7163
2726.5 | 11.5527 | 679.9929
2727.5 | 11.7804 | 680.2695
2728.5 | 11.2755 | 680.5461
2729.5 | 11.3151 | 680.8227
2730.5 | 11.4898 | 681.0993
2731.5 | 11.272 | 681.3759
2732.5 | 11.0271 | 681.6525
2733.5 | 11.0793 | 681.9291
2734.5 | 11.0909 | 682.2057
2735.5 | 11.276 | 682.4823
2736.5 | 11.698 | 682.7589
2737.5 | 11.4851 | 683.0355
2738.5 | 11.6185 | 683.3121
2739.5 | 11.5483 | 683.5887
2740.5 | 11.5087 | 683.8653
2741.5 | 11.5258 | 684.1419
2742.5 | 11.2895 | 684.4185
2743.5 | 11.2004 | 684.6951
2744.5 | 10.9645 | 684.9717
2745.5 | 11.0253 | 685.2483
2746.5 | 10.9001 | 685.5249
2747.5 | 10.5908 | 685.8015
2748.5 | 10.7667 | 686.0781
2749.5 | 10.8656 | 686.3547
2750.5 | 10.7802 | 686.6313
2751.5 | 10.5163 | 686.9079
2752.5 | 10.119 | 687.1845
2753.5 | 10.2641 | 687.4611
2754.5 | 10.8692 | 687.7377
2755.5 | 11.1002 | 688.0143
2756.5 | 11.3709 | 688.2909
2757.5 | 11.6073 | 688.5675
2758.5 | 11.7274 | 688.8441
2759.5 | 11.6646 | 689.1207
2760.5 | 12.1281 | 689.3973
2761.5 | 12.8062 | 689.6739
2762.5 | 12.9528 | 689.9505
2763.5 | 13.1889 | 690.2271
2764.5 | 14.2232 | 690.5037
2765.5 | 14.7253 | 690.7803
2766.5 | 15.0228 | 691.0569
2767.5 | 15.7367 | 691.3335
2768.5 | 15.5369 | 691.6101
2769.5 | 15.546 | 691.8867
2770.5 | 15.6545 | 692.1633
2771.5 | 15.8525 | 692.4399
2772.5 | 15.8032 | 692.7165
2773.5 | 15.8012 | 692.9931
2774.5 | 15.7239 | 693.2697
2775.5 | 15.7736 | 693.5463
2776.5 | 16.372 | 693.8229
2777.5 | 16.6904 | 694.0995
2778.5 | 17.148 | 694.3761
2779.5 | 18.0984 | 694.6527
2780.5 | 18.6451 | 694.9293
2781.5 | 19.467 | 695.2059
2782.5 | 20.6062 | 695.4825
2783.5 | 21.9972 | 695.7591
2784.5 | 23.0745 | 696.0357
2785.5 | 23.905 | 696.3123
2786.5 | 26.4094 | 696.5889
2787.5 | 27.1991 | 696.8655
2788.5 | 30.1939 | 697.1421
2789.5 | 30.8962 | 697.4187
2790.5 | 33.1218 | 697.6953
2791.5 | 34.0913 | 697.9719
2792.5 | 36.9293 | 698.2485
2793.5 | 37.9364 | 698.5251
2794.5 | 41.1588 | 698.8017
2795.5 | 42.3218 | 699.0783
2796.5 | 46.2092 | 699.3549
2797.5 | 48.5824 | 699.6315
2798.5 | 52.983 | 699.9081
2799.5 | 54.7045 | 700.1847
2800.5 | 57.7278 | 700.4613
2801.5 | 59.9539 | 700.7379
2802.5 | 62.6876 | 701.0145
2803.5 | 64.0674 | 701.2911
2804.5 | 67.0775 | 701.5677
2805.5 | 70.3109 | 701.8443
2806.5 | 76.2085 | 702.1209
2807.5 | 80.9094 | 702.3975
2808.5 | 88.3534 | 702.6741
2809.5 | 95.249 | 702.9507
2810.5 | 104.3071 | 703.2273
2811.5 | 111.2213 | 703.5039
2812.5 | 122.2405 | 703.7805
2813.5 | 134.8515 | 704.0571
2814.5 | 153.0819 | 704.3337
2815.5 | 167.5251 | 704.6103
2816.5 | 185.0295 | 704.8869
2817.5 | 195.5654 | 705.1635
2818.5 | 219.1054 | 705.4401
2819.5 | 231.2725 | 705.7167
2820.5 | 243.8658 | 705.9933
2821.5 | 248.8008 | 706.2699
2822.5 | 252.9856 | 706.5465
2823.5 | 253.8157 | 706.8231
2824.5 | 253.613 | 707.0997
2825.5 | 254.0139 | 707.3763
2826.5 | 254.3408 | 707.6529
2827.5 | 253.8428 | 707.9295
2828.5 | 249.6826 | 708.2061
2829.5 | 240.9638 | 708.4827
2830.5 | 215.3807 | 708.7593
2831.5 | 182.6849 | 709.0359
2832.5 | 120.5096 | 709.3125
2833.5 | 70.2748 | 709.5891
2834.5 | 55.4648 | 709.8657
2835.5 | 51.865 | 710.1423
2836.5 | 46.9991 | 710.4189
2837.5 | 45.5137 | 710.6955
2838.5 | 43.7492 | 710.9721
2839.5 | 43.4587 | 711.2487
2840.5 | 40.5718 | 711.5253
2841.5 | 39.0101 | 711.8019
2842.5 | 36.59 | 712.0785
2843.5 | 35.9114 | 712.3551
2844.5 | 33.0286 | 712.6317
2845.5 | 31.2857 | 712.9083
2846.5 | 27.9325 | 713.1849
2847.5 | 26.1446 | 713.4615
2848.5 | 23.6803 | 713.7381
2849.5 | 22.3994 | 714.0147
2850.5 | 20.0506 | 714.2913
2851.5 | 19.4345 | 714.5679
2852.5 | 18.6735 | 714.8445
2853.5 | 18.1367 | 715.1211
2854.5 | 17.5547 | 715.3977
2855.5 | 16.1935 | 715.6743
2856.5 | 15.7497 | 715.9509
2857.5 | 15.2695 | 716.2275
2858.5 | 14.8332 | 716.5041
2859.5 | 14.6093 | 716.7807
2860.5 | 14.6386 | 717.0573
2861.5 | 14.1995 | 717.3339
2862.5 | 14.0173 | 717.6105
2863.5 | 13.4631 | 717.8871
2864.5 | 13.4136 | 718.1637
2865.5 | 13.3194 | 718.4403
2866.5 | 13.2514 | 718.7169
2867.5 | 12.7761 | 718.9935
2868.5 | 12.3144 | 719.2701
2869.5 | 12.4904 | 719.5467
2870.5 | 12.4071 | 719.8233
2871.5 | 12.0539 | 720.0999
2872.5 | 11.815 | 720.3765
2873.5 | 11.5541 | 720.6531
2874.5 | 11.367 | 720.9297
2875.5 | 11.5131 | 721.2063
2876.5 | 10.8524 | 721.4829
2877.5 | 10.7742 | 721.7595
2878.5 | 11.0179 | 722.0361
2879.5 | 10.7636 | 722.3127
2880.5 | 10.6979 | 722.5893
2881.5 | 10.9241 | 722.8659
2882.5 | 10.6425 | 723.1425
2883.5 | 10.9698 | 723.4191
2884.5 | 10.6323 | 723.6957
2885.5 | 10.4519 | 723.9723
2886.5 | 10.231 | 724.2489
2887.5 | 10.1664 | 724.5255
2888.5 | 10.4129 | 724.8021
2889.5 | 10.3153 | 725.0787
2890.5 | 10.3451 | 725.3553
2891.5 | 10.2599 | 725.6319
2892.5 | 10.0879 | 725.9085
2893.5 | 9.7809 | 726.1851
2894.5 | 9.8093 | 726.4617
2895.5 | 9.9013 | 726.7383
2896.5 | 9.9651 | 727.0149
2897.5 | 9.8008 | 727.2915
2898.5 | 9.484 | 727.5681
2899.5 | 9.3552 | 727.8447

## H_30cm
H_Blue01
x | luma
695.5 | 2.0507
696.5 | 2.5053
697.5 | 3.0368
698.5 | 3.1883
699.5 | 3.254
700.5 | 3.4654
701.5 | 3.4929
702.5 | 4.0795
703.5 | 4.0609
704.5 | 3.8661
705.5 | 4.1495
706.5 | 4.5228
707.5 | 4.8889
708.5 | 5.4991
709.5 | 5.716
710.5 | 5.5102
711.5 | 5.4214
712.5 | 5.3199
713.5 | 4.9614
714.5 | 4.2968
715.5 | 3.9997
716.5 | 3.886
717.5 | 3.7152
718.5 | 3.604
719.5 | 3.5692
720.5 | 3.9503
721.5 | 3.7943
722.5 | 4.0097
723.5 | 4.5472
724.5 | 5.5563
725.5 | 6.8862
726.5 | 8.9875
727.5 | 10.6951
728.5 | 11.8647
729.5 | 12.1569
730.5 | 11.6761
731.5 | 9.9773
732.5 | 6.8679
733.5 | 4.633
734.5 | 2.8886
735.5 | 2.4741
736.5 | 2.1232
737.5 | 2.0052
738.5 | 1.9996
739.5 | 1.9996
740.5 | 1.9503
741.5 | 1.9529
742.5 | 2.1309
743.5 | 2.1309
744.5 | 2
745.5 | 2
746.5 | 2
747.5 | 1.9977
748.5 | 1.9207
749.5 | 1.9243
750.5 | 2.0574
751.5 | 2.1574
752.5 | 2.2089
753.5 | 2.4122
754.5 | 2.4304
755.5 | 2.534
756.5 | 2.643
757.5 | 3.101
758.5 | 3.411
759.5 | 3.5333
760.5 | 4.0795
761.5 | 4.0937
762.5 | 4.3071
763.5 | 4.2978
764.5 | 4.4342
765.5 | 4.4301
766.5 | 4.7283
767.5 | 4.8824
768.5 | 5.3468
769.5 | 5.7499
770.5 | 6.2036
771.5 | 6.0404
772.5 | 6.1979
773.5 | 6.5881
774.5 | 7.3583
775.5 | 8.3465
776.5 | 9.4073
777.5 | 13.3864
778.5 | 41.8294
779.5 | 126.1034
780.5 | 141.9268
781.5 | 133.2862
782.5 | 57.2445
783.5 | 21.7175
784.5 | 15.7721
785.5 | 13.6249
786.5 | 11.6817
787.5 | 9.6184
788.5 | 7.7375
789.5 | 6.3519
790.5 | 5.258
791.5 | 4.4436
792.5 | 3.9575
793.5 | 4.0742
794.5 | 4.1342
795.5 | 3.8061
796.5 | 2
797.5 | 2
798.5 | 2
799.5 | 1.9762
800.5 | 2.2634
801.5 | 2.3818
802.5 | 2.3676
803.5 | 2.3542
804.5 | 2.2716
805.5 | 2.1957
806.5 | 2.1583
807.5 | 2.114
808.5 | 2.0614
809.5 | 2.0257
810.5 | 2.0042
811.5 | 2.055
812.5 | 2.2473
813.5 | 2.2884
814.5 | 2.316
815.5 | 2.1105
816.5 | 2.0836
817.5 | 2.0886
818.5 | 2.0686
819.5 | 2.0717
820.5 | 2.0403
821.5 | 2.0403
822.5 | 2.062
823.5 | 2.0651
824.5 | 2.1041
825.5 | 2.0984
826.5 | 2.114
827.5 | 2.2349
828.5 | 2.2358
829.5 | 2.2358
830.5 | 2.2567
831.5 | 2.164
832.5 | 2.0114
833.5 | 2.1129
834.5 | 2.1067
835.5 | 2.1068
836.5 | 2.0928
837.5 | 2.1397
838.5 | 2.1822
839.5 | 2.2197
840.5 | 2.2963
841.5 | 2.3263
842.5 | 2.3781
843.5 | 2.5091
844.5 | 2.5887
845.5 | 2.6393
846.5 | 2.6972
847.5 | 2.692
848.5 | 2.577
849.5 | 2.573
850.5 | 2.5574
851.5 | 2.5214
852.5 | 2.4738
853.5 | 2.3896
854.5 | 2.3734
855.5 | 2.3452
856.5 | 2.3249
857.5 | 2.3067
858.5 | 2.2834
859.5 | 2.2514
860.5 | 2.234
861.5 | 2.2137
862.5 | 2.221
863.5 | 2.1963
864.5 | 2.1607
865.5 | 2.1663
866.5 | 2.1663
867.5 | 2.1663
868.5 | 2.1663
869.5 | 2.1663
870.5 | 2.1663
871.5 | 2.1663
872.5 | 2.1663
873.5 | 2.1663
874.5 | 2.1663
875.5 | 2.1663
876.5 | 2.1663
877.5 | 2.1663
878.5 | 2.1663
879.5 | 2.1186
880.5 | 2.0132
881.5 | 2.021
882.5 | 2.021
883.5 | 2.021
884.5 | 2.021
885.5 | 2.021
886.5 | 2.021
887.5 | 2.021
888.5 | 2.021
889.5 | 2.021
890.5 | 2.021
891.5 | 2.021
892.5 | 2.021
893.5 | 2.021
894.5 | 2.021
895.5 | 2.03
896.5 | 2.0377
897.5 | 2.2961
898.5 | 2.2225
899.5 | 2.2256
900.5 | 2.4624
901.5 | 2.4744
902.5 | 2.62
903.5 | 2.6474
904.5 | 3.0009
905.5 | 3.1258
906.5 | 3.5301
907.5 | 3.7215
908.5 | 3.9159
909.5 | 4.0788
910.5 | 4.2788
911.5 | 4.4119
912.5 | 4.6125
913.5 | 4.6123
914.5 | 4.4956
915.5 | 4.47
916.5 | 4.4743
917.5 | 4.31
918.5 | 4.1719
919.5 | 4.161
920.5 | 4.0731
921.5 | 4.0606
922.5 | 3.8981
923.5 | 3.8348
924.5 | 3.7017
925.5 | 3.699
926.5 | 3.6244
927.5 | 3.7234
928.5 | 4.8679
929.5 | 4.9011
930.5 | 4.8803
931.5 | 4.7455
932.5 | 4.607
933.5 | 4.6869
934.5 | 5.1563
935.5 | 5.5151
936.5 | 6.534
937.5 | 7.6504
938.5 | 8.837
939.5 | 10.3491
940.5 | 11.8112
941.5 | 12.0793
942.5 | 13.0793
943.5 | 16.3567
944.5 | 22.3462
945.5 | 27.6972
946.5 | 48.6093
947.5 | 109.0578
948.5 | 108.3213
949.5 | 108.0324
950.5 | 77.8264
951.5 | 13.6116
952.5 | 11.9508
953.5 | 10.8913
954.5 | 10.0398
955.5 | 9.3641
956.5 | 8.6193
957.5 | 8.0979
958.5 | 7.5246
959.5 | 6.8775
960.5 | 5.9748
961.5 | 5.5643
962.5 | 5.4856
963.5 | 5.0871
964.5 | 4.7691
965.5 | 4.1575
966.5 | 3.9511
967.5 | 3.5654
968.5 | 2.903
969.5 | 2.5484
970.5 | 2.394
971.5 | 2.3382
972.5 | 2.2824
973.5 | 2.2043
974.5 | 2.1687
975.5 | 2.0494

## DataVisualization
Calibrate using Helium and then check results by comparing to Hg, H, and Ne
Helium_3.0
Pixel Location of maxima | Wavelength
1712 | 388.8648
1752 | 402.6191
1864 | 447.148
1964 | 471.3146
2010 | 501.5678
2422 | 587.5621
2826 | 706.519
Note: these are calculated wavelengths based on the Helium calibration
Hg_3.0
Pixel Location of maxima: Hg | Calculated Wavelength | Expected wavelength
698.5 | 394.8455 | 398.3931
709.5 | 408.9585 | 407.7837
722.5 | 425.6375 | 435.8336
813.5 | 542.3905 | 546.075
840.5 | 577.0315 | 576.961
863.5 | 606.5405
H_3.0
Pixel Location of maxima: Hg | Calculated Wavelength | Expected wavelength
734.5 | 441.0335 | 434.047
777.5 | 496.2025 | 486.133
929.5 | 691.2185 | 656.2852
Ne_3.0
Pixel Location of maxima: Hg | Calculated Wavelength | Expected wavelength
821.5 | 552.6545 | 540.0562
826.5 | 559.0695 | 585.2488
856.5 | 597.5595 | 602.9997
863.5 | 606.5405 | 607.4338
871.5 | 616.8045 | 616.3594
900.5 | 654.0115 | 659.8953
927.5 | 688.6525 | 692.9467
934.5 | 697.6335 | 703.2413
HeliumNeon
Pixel Location of maxima: Hg | Calculated Wavelength | Expected wavelength
904.5 | 659.1435 | 632.8
H_3.0_30cm
Pixel Location of maxima: Hg | Calculated Wavelength | Expected wavelength
729.5 | 434.6185 | 434.047
780.5 | 500.0515 | 486.133
948.5 | 715.5955 | 656.2852